Управление образования Администрации муниципального района Белорецкий район РБ

АКТ

проверки готовности общеобразовательного учреждения

к 2013/14 учебному году

Составлен « 9 » августа  2013г.

Полное наименование, номер общеобразовательного учреждения, год постройки здания________

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Железнодорожный муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан, 1957 года

Юридический и фактический адрес:_453506, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с.Железнодорожный, ул.Вокзальная, д. 7_____________________, телефон  7-47-55; факс 7-48-39

Фамилия, имя, отчество руководителя:  Тимофеева Юлия Валерьевна_______________________

В соответствии с (постановлением) распоряжением главы Администрации муниципального района Белорецкий район РБ № 412-р от « 20 » июня 2013г. проверка проводилась в составе:

Председатель: Рыбаков В.В. – заместитель главы Администрации муниципального района Белорецкий район РБ

Члены комиссии:

- Саранцева М.В. – начальник МКУ Управление образования муниципального района Белорецкий район РБ

- Галлямов Р.Г. – начальник Белорецкого территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РБ

- Файзуллин Р.Р. – заместитель начальника отдела государственного пожарного надзора по Белорецкому району и г.Белорецк

- Рахимов Р.А. – начальник ПДН Межмуниципального отдела МВД России «Белорецкий», майор полиции

- Лукманов К. Г. – начальник ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России

« Белорецкий», капитан полиции

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского Кодекса РФ):   имеется Устав МОБУ СОШ с.Железнодорожный от 30.11.2011г., договор с Учредителем.

2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности учредителя: свидетельство государственной аккредитации №1706 от 19 мая 2010г.

3. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением): свидетельство от 18.05.2006г.

4. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности: лицензия имеется: серия 02Л01 № 0000534 регистрационный номер 1901 от 25 февраля 2013г., приложение на виды деятельности: начальное общее образование, основное общее образование, среднее (полное) общее образование.

5. Соблюдение контрольных нормативов и показателей зафиксированных в приложениях

а) другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (платные, бесплатные): предметные кружки, кружки по интересам, спортивно-туристические секции.

б) наличие условий для предоставления дополнительных образовательных услуг: дневная форма обучения соответствует требованиям

в) численность учащихся в образовательном учреждении: по нормативу – 192, фактически - 278

г) наличие материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса

| № | Наименование кабинетов, групповых, спальных и др. помещений. | Кол-во | Площадь, м2 | Оснащены в % | Наличие инструкции | Наличие акта | Наличие и состояние мебели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабинет начальных классов | 1 | 51,1 | 70% |  | да | удовл. |
| 2 | Кабинет биологии | 1 | 38,3 | 70% | да | да | удовл. |
| 3 | Кабинет начальных классов | 2 | 38,3 | 70% |  | да | удовл. |
| 4 | Кабинет иностранного языка | 1 | 38,2 | 70% |  | да | удовл. |
| 5 | Кабинет истории | 1 | 38,2 | 70% |  | да | удовл. |
| 6 | Кабинет математики, информатики | 1 | 44,9 | 70% |  | да | удовл. |
| 7 | Кабинет начальных классов | 1 | 38,2 | 70% |  | да | удовл. |
| 8 | Кабинет химии | 1 | 38,4 | 100% | да | да | удовл. |
| 9 | Кабинет русского языка и литературы | 1 | 38,3 | 70% |  | да | удовл. |
| 10 | Кабинет башкирского языка и литературы | 1 | 18,7 | 70% |  | да | удовл. |
| Итого общая площадь |  | 382,6 |  |  |  |  |

| № | Наименование учебных мастерских | Пло- щадь | Рабочие места обучающихся | Наличие рабочего места учителя труда и его оборудование | Наличие оборудования, инструментов ТСО и УНП в мастерских в % | Наличие, состояние мебели и инвентаря | Тип пола | Освещенность | Акт проверки заземления | Состояние вентиляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | из них аттест. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комбини-рованная | 73м2 | 20 | 20 | Рабочее место учителя оборудовано | 90% | Имеется. В исправном состоянии | Бетон, плитка | Соответствует нормам | Имеется | Соответствует нормам |

Имеется кабинет технологии (для девочек) площадью 66,8 м2 с подсобным помещением (17,7 м2), оснащенность 100%; кабинет информатики площадью 44,9 м2, оснащен 7 компьютерами.

Указать какой мебели недостает в соответствии с нормами и ростовыми группами:

Столы, стулья ученические №2 (1150-1300 мм)    12 столов, 24 стула

Стул жесткий – 20, доска классная – 5, доска интерактивная - 1

Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение:

Компьютеры – 19 шт.

Ноутбуки  – 11 шт.

Мультимедийное оборудование – 1 шт.

| Наименование | Имеется в наличии | Из них исправных | Наличие приспособлений для хранения и использования |
| --- | --- | --- | --- |
| Магнитофон | 4 | 4 | да |
| Муз. центр | 1 | 1 | да |
| Видеомагнитофон | 2 | 2 | да |
| Видеокамера | 1 | 1 | да |
| Телевизор | 1 | 1 | да |
| Компьютер | 19 | 19 | да |
| Принтер | 6 | 6 | да |
| Сканер | 1 | 1 | да |
| Муз. аппаратура | 2 | 2 | да |
| Ноутбук | 11 | 11 | да |
| Модем ZyXEL | 1 | 1 | да |
| Проектор | 2 | 2 | да |

д) наличие физкультурного зала, наличие спортивного оборудования, инвентаря по норме, его состояние, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования: спортзал соответствует нормам, акт-разрешение от 09.08.2013г., имеется тир;

е) укомплектованность штатов образовательного учреждения (если недостает педагогических работников, указать по каким учебным предметам, и на какое количество часов): штат укомплектован

ж) наличие автотранспортной техники, ее состояние, дата последнего техосмотра: ПАЗ 32053-70, 28  июня 2013г. -  в норме

6. Сведения о книжном фонде библиотеки: всего - 8569

- число книг 5024 ; брошюр, журналов 386;

- фонд учебников 3545

-  научно-педагогической и методической литературы  1329

7. Наличие список детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс, полученных  от отдела социального обеспечения администрации г. Белорецка и Белорецкого района:

24 + 8 (КРО) = 32

8. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования деятельности образовательного учреждения: имеется, №01-29 от 03.12.2012г., приказ №369.

9. Количество групп продленного дня:       1

площадок для игр и прогулок:       1

10. в 2012/13 учебном году в образовательном учреждении:

а) классов (учебных групп)       18, обучающихся   278

из них в 1 смену обучается классов(учебных групп)   9

обучающихся   130

из них во II смену обучается классов(учебных групп)   9

обучающихся   148

11. Наличие образовательной программы (образовательных программ) в соответствии с п.5ст.14 Закона РФ «Об образовании»: общеобразовательная программа имеется.

12. Наличие проекта плана работы образовательного учреждения на новый 2012/13 учебный год и его краткая экспертиза: план работы ОУ имеется. Составлена Программа информатизации школы (приказ №102 от 31.03.2011г.)

13. Качество ремонтных работ:

Капитальных: обшивка металлопрофилем центрального входа школы

Текущих: ремонтные работы выполнены коллективом работников школы и родителей учащихся

14. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:

площадь участка 1,5 га, сколько на участке деревьев 173 , в том числе кустов сирени 56, саженцев хвойных деревьев 17, фруктовых 9, ягодных кустов 27

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: есть специальные контейнеры для сбора мусора, которые вывозятся на основании контракта с ООО «Аварийно-диспетчерская служба»

- учебно-опытный участок и его характеристика: на учебно-опытном участке посажены овощи и цветы

- ограждение территории образовательного учреждения и его состояние: территория школы ограждена металлическим забором. Забор требует замены.

- спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование: имеются площадки для волейбола, баскетбола, футбола на стадионе.

15. Наличие столовой или буфета   1 , число посадочных мест в соответствии с установленными нормами   50

Обеспеченность технологическим оборудование, его техническое состояние в соответствии с установленными требованиями: в норме

Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов, цехов, участков, обеспеченность посудой: в норме

Наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность пищеблока и его работников:

имеется в наличии

16. Организация питьевого режима: питьевых фонтанов – 1

17. Наличие кабинета совета профилактики (психолог, логопед, социальный педагог) – 1 (50,5м2)

18. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся: участковым врачом-педиатром, участковым фельдшером.

19. Готовность учреждения к зиме. Центральная отопительная система: опрессовка труб проведена в июне 2013г.

20. Тип освещения в учреждении (люминисцентное, СК-300 и др.): освещение люминесцентными лампами, лампы накаливания в 3-х кабинетах.

21. Обеспечено ли учреждение освещением по норме: лампы накаливания по 150 Вт, люминесцентные – 40 Вт, в июне 2013г. заменено 50 штук.

22. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования (№ и дата акта): акт от 25.12.2009г. – по школе, 11.07.2013г. – по столовой.

23. Противопожарное состояние зданий учреждения:

- Стены здания крупнопанельные, перекрытия железобетонные плиты,

- Этажность здания  двухэтажное

- Отопление  центральное

- Материалы, применяемые для отделки полов на путях эвакуации (коридоры, фойе, холлы, лестничные клетки и др.)  бетонные, дощатые.

- Материалы, применяемые для отделки стен на путях эвакуации (коридоры, фойе, холлы, лестничные клетки и др.) лакокрасочные.

- Материалы, применяемые для отделки потолков на путях эвакуации (коридоры, фойе, холлы, лестничные клетки и др.) известковые.

- Расстояние до ближайшего подразделения пожарной охраны 15км.

- Сведения о прохождении обучения мерам пожарной безопасности октябрь 2012 г.

- Ответственное лицо за пожарную безопасность заместитель директора по АХЧ Мартемьянова Т. В., в его отсутствие  преподаватель ОБЖ Суроваткин С. Н.

- Наличие планов эвакуации имеются.

- Наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре  имеется, дата последней практической тренировки март 2013 года.

- Дата последней проверки качества огнезащитной обработки (пропитки)    07.07.2011 г.

- Дата последнего проведения эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний 05.08.2013 г.

- Наличие договора на обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре  имеется.

- Наличие вывода сигнала автоматической пожарной сигнализации в подразделения пожарной охраны  нет.

- Дата последней проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) объекта с оформлением соответствующего акта проверки 20.07.2013г.

- Обеспеченность огнетушителями: имеется в кол-ве 12 шт.;

тип ОП – 4(г), ОП 8 (г), ОУ - 5

- Наличие вторых эвакуационных выходов из здания имеются

( 3 выхода)

- Наличие источников наружного противопожарного водоснабжения нет.

- Подъезд пожарной техники к зданию имеется.

24. Наличие и состояние:

- водоснабжения: ж/д водокачка, Карламан, подача в норме, трубы изношены;

- электроснабжения: ЭЧК, Инзер, часто ниже 220 вольт и частое отключение в течение дня без предупреждения;

- канализации: ж/д, Карламан, устарела, часто выходит из строя, необходима замена;

- теплоснабжение: централизованное МУП ЖКХ, температурный график подачи тепла зимой нарушают (есть акты).

25. Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в учреждении: вытяжные трубы, форточки в рабочем состоянии.

26.Имеется ли разрешение Администрации г. Белорецка и Белорецкого района о подвозе детей, проживающих на расстоянии 3км и более от общеобразовательного учреждения: имеется автобус ПАЗ для подвоза детей с улиц Станционная и Энергетиков.

27.Численность обучающихся, для которых организован подвоз - 22

28.Сколько обучающихся нуждается в интернате - 0

29. Замечания и предложения комиссии: ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________